<사업계획승인신청서>편의증진센터 허가서류 준비사항

1. 장애인등 편의시설 설치계획서

2. 사업계획(변경)승인신청서 (단,용도변경시 관리대장사본첨부)

3. 설계도면

ㄱ. 사업개요

ㄴ. 장애인편의시설 설계개요

ㄷ. 배치도, 각층평면도, 단면도

ㄹ. 상세도 ⓐ 코어상세도

ⓑ 경사로상세도

ⓒ 화장실상세도(평면상세 및 전개도(예:대변기,손잡이 높이및폭))

ⓓ 보도블록 포장 상세도

ⓔ 주차장 : 바닥표시 및 입식안내판설치

(차량주출입구 입식안내판설치

<사용검사 신청서> 편의증진센터 허가서류 준비사항

1. 장애인등 편의시설 설치 완료서

2. 사용검사(임시사용승인)신청서

3. 장애인편의시설 설치 사진(세부사항까지 확인 가능하여야 함)

4. 설계도면

ㄱ. 사업개요

ㄴ. 장애인편의시설 설계개요

ㄷ. 배치도, 각층평면도

ㄹ. 상세도 ⓐ 코어상세도

ⓑ 경사로상세도

ⓒ 화장실상세도(평면상세 및 입면상세)

ⓓ 보도블록 포장 상세도

ⓔ 주차장 : 바닥표시 및 입식안내판설치

(차량주출입구 입식안내판설치)

<별지 1>

장애인등 편의시설 설치 계획서
설 계 자	성 명			(서명 또는 인)
	사무소 명							전화번호
	주 소
시 설 주	성 명			(서명 또는 인)
	주 소
편의시설위치
대 지 면 적							건 물 명 칭
건 축 면 적							층 수
연 면 적							대상시설별
구 조			공사종별				주 용 도
장애인등 편의시설 설치확인
편 의 시 설 종 류				설치대상여부			설 치 여 부	비 고
				의 무		권 장
매 개 시 설	주출입구 접근로
	장애인전용 주차구역
	주출입구 높이차이 제거
내 부 시 설	출 입 구 (문)
	복 도
	계단 또는 승강기
위 생 시 설	화 장 실	대 변 기
		소 변 기
		세 면 대
안 내 시 설	점 자 블 럭
	유도 및 안내설비
	경보기 피난시설
기 타	객 실
	관람석 및 연람석
	접수대 ․ 작업대
	매표소 ․ 판매기 ․ 음료대
첨부 : 편의시설 설계도 1부. 상기와 같이 편의시설 검토 결과 적정하게 설계되었음을 확인함. 20 년 월 일 지체장애인편의시설충북지원센터 검토확인자 (인)
처리기한 : 접수일로부터 3일

<별지 1 - 예문>

장애인등 편의시설 설치 계획서
설 계 자	성 명			홍길동 (서명 또는 인)
	사무소 명			○○건축사사무소				전화번호	123)456-7890
	주 소			○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
시 설 주	성 명			김삼순 (서명 또는 인)
	주 소			○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
편의시설위치	○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
대 지 면 적	○,○○○㎡						건 물 명 칭	○○아파트
건 축 면 적	○,○○○㎡						층 수	지하 ○층, 지상 ○○층
연 면 적	○○,○○○㎡						대상시설별	공동주택
구 조	철근콘크리트 벽식구조		공사종별		신축,증개축, 용도변경(○)		주 용 도	아파트
장애인등 편의시설 설치확인
편 의 시 설 종 류				설치대상여부			설 치 여 부	비 고
				의 무		권 장
매 개 시 설	주출입구 접근로			○			설 치	1/18이상의 경사도 확보.
	장애인전용 주차구역			○			설 치	바닥표시 및 입식안내표지판.
	주출입구 높이차이 제거			○			설 치	1/12이상의 경사도 확보.
내 부 시 설	출 입 구 (문)			○			설 치	0.8m이상 확보.
	복 도					○	설 치	1.2m이상 확보.
	계단 또는 승강기			○			설 치	장애인용 승강기 설치
위 생 시 설	화 장 실	대 변 기		○			설 치	남·녀 구분하여 설치
		소 변 기				○	설 치
		세 면 대				○	설 치
안 내 시 설	점 자 블 럭					○	설 치	위험한 장소의 0.3m전면에 설치
	유도 및 안내설비
	경보기 피난시설
기 타	객 실
	관람석 및 연람석
	접수대 ․ 작업대
	매표소 ․ 판매기 ․ 음료대
첨부 : 편의시설 설계도 1부. 상기와 같이 편의시설 검토 결과 적정하게 설계되었음을 확인함. 20 년 월 일 지체장애인편의시설충북지원센터 검토확인자 나 상 진 인
처리기한 : 접수일로부터 3일

<별지 2>

장애인등 편의시설 설치 완료서
설 계 자	성 명			(서명 또는 인)
	사무소 명							전화번호
	주 소
시 설 주	성 명			(서명 또는 인)
	주 소
대 지 위 치
대 지 면 적							건 물 명 칭
건 축 면 적							층 수
연 면 적							대상시설별
구 조			공사종별				주 용 도
장애인등 편의시설 설치확인
편 의 시 설 종 류				설치대상여부			설 치 여 부	비 고
				의 무		권 장
매 개 시 설	주출입구 접근로
	장애인전용 주차구역
	주출입구 높이차이 제거
내 부 시 설	출 입 구 (문)
	복 도
	계단 또는 승강기
위 생 시 설	화 장 실	대 변 기
		소 변 기
		세 면 대
안 내 시 설	점 자 블 럭
	유도 및 안내설비
	경보기 피난시설
기 타	객 실
	관람석 및 연람석
	접수대 ․ 작업대
	매표소 ․ 판매기 ․ 음료대
첨부 : 편의시설 설계도 및 사진 각1부. 상기와 같이 편의시설 검토 결과 적정하게 시공되었음을 확인함. 20 년 월 일 지체장애인편의시설충북지원센터 검토확인자 인
처리기한 : 접수일로부터 3일

<별지 2 - 예문>

장애인등 편의시설 설치 완료서
설 계 자	성 명			홍길동 (서명 또는 인)
	사무소 명			○○건축사사무소				전화번호	123)456-7890
	주 소			○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
시 설 주	성 명			김삼순 (서명 또는 인)
	주 소			○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
편의시설위치	○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
대 지 면 적	○,○○○㎡						건 물 명 칭	○○청사
건 축 면 적	○,○○○㎡						층 수	지하 ○층, 지상 ○○층
연 면 적	○○,○○○㎡						대상시설별	업무시설
구 조	철근콘크리트 벽식구조		공사종별		신축,증개축, 용도변경(○)		주 용 도	국가 또는 지방자치단체의 청사 (○○시청)
장애인등 편의시설 설치확인
편 의 시 설 종 류				설치대상여부			설 치 여 부	비 고
				의 무		권 장
매 개 시 설	주출입구 접근로			○			설 치	1/18이상의 경사도 확보
	장애인전용 주차구역			○			설 치	384대중 23대 설치
	주출입구 높이차이 제거			○			설 치	1/12이상의 경사도 확보
내 부 시 설	출 입 구 (문)			○			설 치	0.8m이상 확보.
	복 도			○			설 치	1.2m이상 확보.
	계단 또는 승강기			○			설 치	13인승 이상 승강기 설치
위 생 시 설	화 장 실	대 변 기		○			설 치	남·녀 구분하여 설치
		소 변 기		○			설 치
		세 면 대		○			설 치
안 내 시 설	점 자 블 럭			○			설 치	위험한 장소의 0.3m전면에 설치
	유도 및 안내설비			○			설 치	점자안내판설치
	경보기 피난시설			○			설 치	소방기술기준에관한규칙 적용
기 타	객 실
	관람석 및 연람석
	접수대 ․ 작업대			○			설 치	하부공간 H:0.65 깊이 0.45m확보
	매표소 ․ 판매기 ․ 음료대
첨부 : .편의시설 설계도 및 사진 각1부. 상기와 같이 편의시설 검토 결과 적정하게 시공되었음을 확인함. 20 년 월 일 지체장애인편의시설충북지원센터 검토확인자 인
처리기한 : 접수일로부터 3일